## Лист1
| ООО "Элснаб" | Общий свободный остаток оборудования EATON на складе "Элснаб" (г.Москва) на 25 мая 2022 г.
+7 800 7777 380
+7 495 137 5115
online@elsnab.ru
www.elsnab.ru
Артикул | Бренд, наименование | Кол-во в свободном остатке, шт
| EATON | 368
10042 | EATON 0000010042 DILER-22-G(24VDC) Вспомогательное реле 3А, управляющее напряжение 24В (DС), контак | 1
10288 | EATON 0000010288 22DILE Блок вспомогательных контактов 4 полюса, 2НО+2НЗ, винтовые Зажимы | 1
51768 | EATON 0000051768 DILER-31(230V50HZ,240V60HZ) Вспомогательное реле 3А, управляющее напряжение 230В ( | 1
51777 | EATON 0000051777 DILER-22(230V50HZ,240V60HZ) Вспомогательное реле 3А, управляющее напряжение 230В ( | 3
51795 | EATON 0000051795 DILEM-01(230V50HZ,240V60HZ) Миниконтактор 9А, управляющее напряжение 230В (АC), 1НЗ | 3
72730 | EATON 0000072730 PKZM0-0,16 Автоматический выключатель защиты двигателя 0,16А, 3 полюса, откл.способ | 17
72731 | EATON 0000072731 PKZM0-0,25 Автоматический выключатель защиты двигателя 0,25А, 3 полюса, откл.способ | 4
72894 | EATON 0000072894 NHI21-PKZ0 Стандартный доп. контакт 2НО, 1НЗ | 4
72895 | EATON 0000072895 NHI12-PKZ0 Стандартный доп. контакт 1НО, 2НЗ | 1
102714 | EATON 0000102714 BPZ-KB-6/125 Коробка распределительная | 4
112157 | EATON 0000112157 Z-C10/SE-2A/GG Цилиндрическая плавкая вставка 10х38 2А | 8
112159 | EATON 0000112159 Z-C10/SE-6A/GG Цилиндрическая плавкая вставка 10х38 6А | 9
112163 | EATON 0000112163 Z-C10/SE-16A/GG Цилиндрическая плавкая вставка 10х38 16А | 9
112220 | EATON 0000112220 C10-SLS/32/1 Держатель предохранителя 10х38, 1 полюс | 2
120660 | EATON 0000120660 mRB6-16/3N/C/003-A Дифференциальный автоматический выключатель 16/0,03А, кривая отк | 1
140405 | EATON 0000140405 LIC-OS-CE30 Лицензии для Windows CE3.0 XV200 , XVH300 , XV (S) 400 | 1
216382 | EATON 0000216382 M22-KC01 контактный элемент, болтовое соединение, крепление на монтажное основание, | 1
216394 | EATON 0000216394 M22S-STDD-X Держатель шильдика, цвет черный, 30х75 мм | 7
216510 | EATON 0000216510 M22-D-R-X0/K01 Кнопка в сборе, размыкающий контакт, красная с обозначением О | 2
216558 | EATON 0000216558 M22-LED-R Светодиод с винтовым Зажимом 12-30В (АС), 8-15А, крепление спереди, цвет | 1
216570 | EATON 0000216570 M22-CLED-R Светодиод с пружинным Зажимом 12-30В (АС), 8-15А, крепление спереди, цве | 11
216571 | EATON 0000216571 M22-CLED-G Светодиод с пружинным Зажимом 12-30В (АС), 8-15А, крепление спереди, цве | 18
216745 | EATON 0000216745 M22-DRP-R Головка кнопки грибовидная, с фиксацией, цвет красный | 2
216824 | EATON 0000216824 M22S-WRLK-W Переключатель с поворотной ручкой 2-х позиционный 60⁰, c фиксацией, цве | 1
216837 | EATON 0000216837 M22-WLK3-G Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 40⁰, без фиксации, цве | 2
216851 | EATON 0000216851 M22-WRLK3-B Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 60⁰, c фиксацией, цве | 2
216870 | EATON 0000216870 M22-WK3 Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 40⁰, без фиксации | 1
216873 | EATON 0000216873 M22S-WRK3 Переключатель с поворотной ручкой 3-х позиционный 60⁰, с фиксацией, черно | 4
216900 | EATON 0000216900 M22-WRS3 Переключатель с ключом 3х-позиционный 60⁰, с фиксацией, ключ вынимается в | 1
216908 | EATON 0000216908 M22-LC-R Сигнальная лампа без светодиодного элемента, патрон BA 9s, дляламп до 2.4 | 1
216909 | EATON 0000216909 M22-LC-G Сигнальная лампа без светодиодного элемента, патрон BA 9s, дляламп до 2.4 | 3
216926 | EATON 0000216926 M22S-DL-R Головка кнопки с подсветкой, без фиксации ,цвет красный, черное лицевое к | 2
216929 | EATON 0000216929 M22-DL-Y Головка кнопки с подсветкой, без фиксации , цвет желтый. | 3
216931 | EATON 0000216931 M22-DL-B Головка кнопки с подсветкой, без фиксации ,цвет синий | 3
216946 | EATON 0000216946 M22-DRL-R Головка кнопки с подсветкой, цвет красный, изменение ф-ии с фиксацией/без | 1
218059 | EATON 0000218059 M22-LED230-B Светодиод с винтовым Зажимом 85-264В (АС), 5-15А, крепление спереди, ц | 39
232112 | EATON 0000232112 EASY618-DC-RE Модуль расширения , 24VDC , 12DI , 6DO реле , EasyLink | 2
232186 | EATON 0000232186 EASY202-RE Модуль расширения , 24VDC , Реле 2DO , EasyLink | 2
248410 | EATON 0000248410 Z-MS-6,3/3 Модульный автомат защиты двигателя 6,3 А, 3 полюса | 6
254425 | EATON 254425 A22-RP-RT10 Кнопка грибовидная | 5
256270 | EATON 0000256270 EASY819-DC-RCX Программируемое реле 24 В DC, цифровые 12 DI (4 могут использоваться | 1
256272 | EATON 0000256272 EASY820-DC-RCX Программируемое реле 24 В DC, цифровые 12 DI (4 могут использоваться | 1
256279 | EATON 0000256279 EASY-M-256K Карта памяти для easy800/MFD-CP8 , 256 КБ | 1
263467 | EATON 0000263467 M22-PVT Головка кнопки аварийной остановки, отмена фиксации поворотом | 2
263469 | EATON 0000263469 M22-PVLT Головка кнопки аварийной остановки с подсветкой, отмена фиксации поворотом | 4
263578 | EATON 0000263578 PF7-25/2/01-DE Устр-во защитного отключения 25/0,1А (АС), 2 полюса, устойчивость к | 9
263580 | EATON 0000263580 PF7-40/2/01-DE Устр-во защитного отключения 40/0,1А (АС), 2 полюса, устойчивость к | 7
263581 | EATON 0000263581 PF7-63/2/003-DE Устр-во защитного отключения 63/0,03А (АС), 2 полюса, устойчивость | 4
263582 | EATON 0000263582 PF7-63/2/01-DE Устр-во защитного отключения 63/0,1А (АС), 2 полюса, устойчивость к | 10
263585 | EATON 0000263585 PF7-25/4/01-DE Устр-во защитного отключения 25/0,1А (АС), 2 полюса, устойчивость к | 9
263588 | EATON 0000263588 PF7-40/4/03-DE Устр-во защитного отключения 40/0,3А (АС), 4 полюса, устойчивость к | 9
263592 | EATON 0000263592 PF7-63/4/03-DE Устр-во защитного отключения 63/0,3А (АС), 4 полюса, устойчивость к | 6
276275 | EATON 0000276275 IS-63/2 Выключатель нагрузки,63А, 2 полюса | 1
276420 | EATON 0000276420 DILA-XHI02 Блок вспомогательных контактов 2 полюса, 2НЗ, винтовые Зажимы | 5
276425 | EATON 0000276425 DILA-XHI13 Блок вспомогательных контактов 4 полюса, 1НО+3НЗ, винтовые Зажимы | 5
276428 | EATON 0000276428 DILA-XHI40 Блок вспомогательных контактов 4 полюса, 4НО, винтовые Зажимы | 2
278427 | EATON 0000278427 DILM1000-XHI11-SA Боковой вспомогательный контакт 2 полюса, 1НО+1НЗ, винтовые Зажим | 5
280350 | EATON 0000280350 BC-O-2/36-ECO Компактный щит навесного исполнения, 2 ряда, 36 модулей, прозрачная д | 2
286534 | EATON 0000286534 PL6-C20/1 Автоматический выключатель 20А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 19
286536 | EATON 0000286536 PL6-C32/1 Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 7
286537 | EATON 0000286537 PL6-C40/1 Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 7
286569 | EATON 0000286569 PL6-C25/2 Автоматический выключатель 25А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. спос | 4
286570 | EATON 0000286570 PL6-C32/2 Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. спос | 3
286571 | EATON 0000286571 PL6-C40/2 Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. спос | 4
286572 | EATON 0000286572 PL6-C50/2 Автоматический выключатель 50А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. спос | 1
286573 | EATON 0000286573 PL6-C63/2 Автоматический выключатель 63А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. спос | 4
286596 | EATON 0000286596 PL6-C2/3 Автоматический выключатель 2А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. способ | 1
290093 | EATON 0000290093 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ) Контактор 15,5 А, управляющее напряжение 230В (АС), 1 | 3
293126 | EATON 0000293126 PL4-C25/1 Автоматический выключатель 25А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 7
293127 | EATON 0000293127 PL4-C32/1 Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 6
293128 | EATON 0000293128 PL4-C40/1 Автоматический выключатель 40А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 2
293129 | EATON 0000293129 PL4-C50/1 Автоматический выключатель 50А, кривая отключения С, 1 полюс, откл. спосо | 5
293147 | EATON 0000293147 PL4-C50/2 Автоматический выключатель 50А, кривая отключения С, 2 полюса, откл. спос | 5
293159 | EATON 0000293159 PL4-C10/3 Автоматический выключатель 10А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. спос | 1
293161 | EATON 0000293161 PL4-C20/3 Автоматический выключатель 20А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. спос | 1
293163 | EATON 0000293163 PL4-C32/3 Автоматический выключатель 32А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. спос | 1
293166 | EATON 0000293166 PL4-C63/3 Автоматический выключатель 63А, кривая отключения С, 3 полюса, откл. спос | 1
1814448 | EATON 0001814448 DMV630N/3 Выключатель-разъединитель Dumeco с рукоятью С-типа, видимый разрыв, 630А, | 5
FWC-32A10F | EATON FWC-32A10F FWC-32A10F Быстрый предохранитель, цилиндрический, 32А | 9