## Заявка на оборудование
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление шкафа управления автоматикой вентиляции
Пожалуйста, приложите заполненный опросный лист
к заявке на электронную почту tech@elsnab.ru
Организация:
[5 empty] | Телефон: | [15 empty] | E-mail:
| ПРИВОД ЗАСЛОНКИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | [19 empty] | ЗАСЛОНКА
|  | трёхпозиционный | [5 empty] | с возвратной пружиной | [13 empty] | Заслонка приточная |  |  |  |  | Заслонка вытяжная
|  | 220В AC |  |  |  | 24В AC |  | 24В DC | [12 empty] | Сечение/размер заслонки (мм×мм):
| Крутящий момент | [6 empty] | Нм | [13 empty] | с предпусковым оттаиванием | [10 empty] | кВт, мощность
ВЕНТИЛЯТОРЫ
|  | Вентилятор приточный | [19 empty] | Вентилятор вытяжной
Количество фаз: | [7 empty] | 1×220 |  |  |  | 3×220 |  | 3×380 | [5 empty] | Количество фаз: | [6 empty] | 1×220 |  |  | 3×220 |  | 3×380
Мощность, кВт: | [12 empty] | резервный | [6 empty] | Мощность, кВт: | [10 empty] | резервный
|  | Частотное регулирование | [19 empty] | Частотное регулирование
НАГРЕВАТЕЛИ
|  | Нагреватель электрический | [19 empty] | Нагреватель жидкостный
| Количество фаз: | [5 empty] | 1×220 |  |  |  | 2×380 |  | 3×380 (без нейтрали) | [7 empty] | Теплоноситель: |  |  |  | Вода |  |  | Антифриз
| Управление нагревом: | [20 empty] | Термостат угрозы замораживания
|  |  |  | симистором | [8 empty] | контактором
| 1-я ступень (плавно), кВт | [10 empty] | 1-я ступень (плавно), кВт | [9 empty] | Смесительный узел
[9 empty] | (до 13/17/27) | [8 empty] | (до 13/17/27/35) |  |  | Привод на клапан:
| 2-я ступень (дискретно), кВт | [10 empty] | 2-я ступень (дискретно), кВт | [9 empty] | 220В |  | 24В AC |  | 24В DC |  |  |  | 0-10В |  | 3-позиционный
[9 empty] | (до 13/17/27) | [8 empty] | (до 13/17/27/35) |  |  | Насос:
| 3-я ступень (дискретно), кВт | [10 empty] | 3-я ступень (дискретно), кВт | [9 empty] | 220В |  | 380В
[9 empty] | (до 13/17/27) | [8 empty] | (до 13/17/27/35) |  |  |  | Термоконтакт
| 4-я ступень (дискретно), кВт | [10 empty] | 4-я ступень (дискретно), кВт | [9 empty] | Защита от "сухого хода"
[9 empty] | (до 13/17/27) | [8 empty] | (до 13/17/27/35)
ОХЛАДИТЕЛИ
|  | Охладитель жидкостный | [15 empty] | Охладитель хладоновый
с собственной автоматикой (для поддержания температуры в помещении) 1 контур
|  |  | Привод: |  |  | 0-10 В |  |  | 3-позиционный
|  | Компрессор хладона | [15 empty] | Охладитель хладоновый
|  | с ЭМ-клапаном и датчиками защиты по давлению | [16 empty] | с собственной автоматикой (для поддержания температуры в помещении) 2 контура
РЕКУПЕРАТОР | [19 empty] | РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | [8 empty] | УВЛАЖНИТЕЛЬ
|  | Рекуператор роторный | [19 empty] | Рециркуляция | [7 empty] | Увлажнитель
|  | частотное регулирование | [7 empty] | встроенный регулятор скорости | [11 empty] | 0-10В | [7 empty] | дискретный
Рекуператор пластинчатый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Включение вытяжного вентилятора: | [14 empty] | Регулирование скорости вытяжного вентилятора: | [14 empty] | Журнал событий
|  | синхронно с приточным | [6 empty] | независимо от приточного | [7 empty] | синхронно с приточным | [6 empty] | независимо от приточного
питание по 1 категории
ДАТЧИКИ
Датчик давления:
|  | на фильтр | [5 empty] | на приток | [6 empty] | на вытяжку | [5 empty] | на рекуператор
Датчик температуры:
|  | воздуха в канале | [5 empty] | обр. воды | [6 empty] | наружн. воздуха | [5 empty] | воздуха в помещении | [9 empty] | Датчик влажности
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|  | Проводной пульт ДУ | [11 empty] | Панель управления с ЖК-дисплеем | [14 empty] | Диспетчеризация
Отдел Инжиниринга ООО "Элснаб" - расчет, сборка и поставка
распределительного оборудования ELCUADRO низкого и среднего напряжения
[23 empty] | www.tech.elsnab.ru |  |  |  | +7 800 100 90 26 | [6 empty] | tech@elsnab.ru
Москва, 1-й Красносельский переулок, д.9А, офис 25