## Заявка на оборудование
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление шкафа управления насосами
Пожалуйста, приложите заполненный опросный лист
к заявке на электронную почту tech@elsnab.ru
Организация:
|  |  |  | Телефон: | [10 empty] | E-mail:
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
|  | Поддержание давления | [13 empty] | Поддержание температуры среды
|  | Поддержание перепада давления | [13 empty] | Поддержание уровня
|  | Наполнение емкости | [13 empty] | Поддержание расхода
Откачка из емкости
НАСОСЫ
| Количество насосов: |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
|  |  | Число рабочих: |  |  |  |  | Число резервных:
Марка насоса:
| Напряжение питания, В: | [6 empty] | Мощность двигателя, кВт: | [10 empty] | Номинальный ток, А:
| Наличие встроенного датчика защиты двигателя: | [11 empty] | РТ100 |  |  |  | Другой:
УПРАВЛЕНИЕ НАСОСАМИ
|  | Каскадное | [11 empty] | Способ пуска насоса:
|  | Каскадно-частотное | [12 empty] | Прямой пуск
|  | Частотное | [12 empty] | Плавный пуск
Преобразователь частоты
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|  | Реле давления | [12 empty] | Аналоговый датчик давления
|  | Электроконтактный манометр | [12 empty] | Датчик защиты от «сухого хода»
|  | Поплавковый датчик уровня | [12 empty] | Датчик РТ100
|  | Электродный датчик уровня | [12 empty] | Термореле
ФУНКЦИИ ШКАФА
Плавный пуск и останов насосов в ручном и автоматическом режимах
Защита от «сухого хода»
Выравнивание часов наработки насосов (ротация)
Защита насосов от тока перегрузки
Автоматический ввод резервного насоса
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
| Исполнение шкафа: | [9 empty] | Автоматический ввод резерва по питанию
|  | IP31 |  |  | IP54
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|  | Проводной пульт ДУ | [6 empty] | Панель управления с ЖК-дисплеем | [10 empty] | Диспетчеризация
Отдел Инжиниринга ООО "Элснаб" - расчет, сборка и поставка
распределительного оборудования ELCUADRO низкого и среднего напряжения
[12 empty] | www.tech.elsnab.ru | [5 empty] | +7 800 100 90 26 |  |  | tech@elsnab.ru
Москва, 1-й Красносельский переулок, д.9А, офис 25